**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

*ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ:*

*α) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIΕSEL ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ*

*β)**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95RON ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ*

*γ) ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ*

*ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2022, 2023 ΚΑΙ 2024*

 **(Θα απαντηθεί επί ποινή αποκλεισμού από τον προμηθευτή και θα υποβληθεί σαν στοιχείο της τεχνικής προσφοράς για όποια ομάδα δηλώσει συμμετοχή)**

Της Επιχείρησης ………………………………………………………………………………………. με έδρα ……………………………………………, οδός……………………………..…… …………………………………, αριθμός …………………………….., τηλέφωνο…….…….…………. …………..………………………. fax ………………….., e-mail :……………………….….………………

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A/A** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ**  | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ**  | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (ΤΥΠΟΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ)** |
| **1** | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ | Το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 316/2010, 76/2016, 460/2009 και 77/2016 και σύμφωνα με τα ΦΕΚ 501/Β/2012, 4217/Β/2017, 241/Β/2017 καθώς και 67/Β/2010.Το καύσιμο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις. | ΝΑΙ |  |
| **2** | ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95RON | Η βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΚΥΑ 147/2015, ΦΕΚ 293/Β’/2016 καθώς και, ΚΥΑ 316/2010, 77/2016 με ΦΕΚ 501/Β/2012. Το καύσιμο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις. Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές. (ΕΛ.Δ.Α.)  | ΝΑΙ |  |
| **3** | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | Το πετρέλαιο Θέρμανσης πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 467/2002, , 468/2003 και 77/2016 και σύμφωνα με τα ΦΕΚ 1531/Β/2003, 1273/Β/2016, 3958/Β/2016 καθώς. Το καύσιμο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις. | ΝΑΙ |  |

**Ημ/νια …………………..**

**ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ**